## Arkusz1
NZP 7/2024
| paremetry minimalne |  | wszystkie urządzenia jako wyroby medyczne z odpowiednimi certyfikatami
lp | nazwa urządzenia | liczba szt. | opis parametrów minimalnych | spełnia/nie spełnia | cena netto | cena brutto
1 | Inhalator, nebulizator | 1 | urządzenie do pracy ciągłej
maks. ciśnienie kompresora min. 1,8 kPa
maksymalna wydajność sprężarki min. 7l/min
średnica cząstek aerozolu MMAD maks. 5 mikronów
poziom hałasu maks. 55dBa
waga maks. 2kg
2 | Aparat EKG | 1 | 1 lub 3 kanałowy
12 odprowadzeń
wydruk na papierze do 58mm
funkcja szybkiego uruchamiania
3 | stolik pod EKG | 1 | wózek stolik na aparat ekg z poz.2
wózek na kółkach z blokadą
wyposażony w wysięgnik na kabel pacjenta
wyposażony w plastikową kuwetę na akcesoria
4 | reduktor tlenu do podręcznej małej butli tlenowej (2kg) | 1 | reduktor z nawilżaczem min. 200ml, sterylizowarnym, z wyjściem na dren
wbudowany manometr
wykonany z chromowanego mosiądzu
przepływ min 10l
nawilżenie do min. 30%
wbudowany dozownik rotametryczny
5 | kozetka lekarska metalowa | 1 | stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo
zamontowany uchwyt na prześcieradło
dopuszczalne maksymalne obciążenie: min. 180kg
zmywalne obicie w kolorze zielonym, możliwość dezynfekcji
wymiary min. Szerx dł x wys. 50x180x50cm
6 | stanowisko do pobierania krwi | 1 | stelaż wykonany z metalu malowanego proszkowo
zmywalne obicie siedziska i podłokietnika/ów w kolorze zielonym, możliwość dezynfekcji
maks. obciążenie - min. 150kg
2 podłokietniki lub podłokietnik i półka - z regulacją w poziomie o kąt 180 st. Podłokietnik regulowany na wysokość.
7 | waga automatyczna ze wzrostomierzem | 1 | obciążenie maksymalne do min. 200kg
legalizacja
zasilanie sieciowe lub dodatkowo akumulatorowe (akumulator w zestawie)
wzrostomierz
szalka wagi pokryta materiałem zapobiegającym poślizgnięciom
8 | taboret medyczny obrotowy, na podstawie jezdnej | 1 | udźwig max - min. 150kg
pneumatyczny siłownik
siedzisko tapicerowane z powłoką zmywalną i z możliwością dezynfekcji
cichojezdne gumowane kółka
9 | ciśnieniomierz naramienny | 1 | mankiet zmywalny o średnicy 22-42 cm
wskaźnik nieregularnej pracy serca
zasilacz lub baterie
automatyczny pomiar
10 | statyw do kroplówek | 1 | statyw ze stali lakierowanej proszkowo
podstawa z kółkami jezdnymi
regulowana kolumna
4 uchwyty do kroplówki
11 | wózek inwalidzki składany | 1 | konstrukcja krzyżakowa stalowa lub aluminiowa, umożliwiająca składanie wózka
tapicerka zmywalna
maksymalnie obciążenie - min. 120kg
regulowane podnóżki
podłokietniki
hamulec
12 | ssak elektryczny | 1 | wyposażony w manometr
wyposażony w regulato siły ssania
zbiornik o pojemności min. 1l, nadający się do sterylizacji w autoklawach i dezynfekcji
system zabezpieczający przelewanie płynów
przepływ maks. - min. 15l/min
13 | parawan metalowy na kółkach | 1 | wymiary min. Sz x w 90*160cm
14 | zestaw laryngoskopowy z kompletem łyżek i lampą led | 1 | możliwość sterylizacji
wykonanie ze stali nierdzwnej
min. 3 szt łyżek McINTOSH 2-3-4
oświetlenie np. poprzez żarówkę w łyżce
15 | lampa bakteriobójcza dwufunkcyjna | 1 | funkcja odliczania czasu
min. trwałość promiennika - min. 9000h
maks. dezynfekcja kubatury min. 60m3
maks. zasięg działania lampy min. 30m2
wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W
zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W
16 | defibrylator AED | 1 | prowadzi ratownika przez wszystkie etapy
przewodnik głosowy w j. polskim
automatycznie przeprowadza autotesty
bateria o żywotności min 5 lat
komplet elektrod dla dorosłych
17 | pulsoksymetr | 1 | konieczność posiadania numeru seryjnego
automatyczny pomiar
wyświetlacz z pomiarem
zasilanie bateryjne
SUMA