Zapytanie ofertowe

o wartości poniżej 130 000 zł

SPRAWA NZP/51/2024

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.  Zapytanie ofertowe  dotyczy:

dostawy sprzętu medycznego –  aparatu ultrasonograficznego (USG) o wysokiej jakości obrazu, przeznaczonego do diagnostyki ortopedycznej, badań dopplerowskich oraz badań urologicznych i ginekologicznych do Domu Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE – MINIMALNE, DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymagania ogólne:

•	Aparat ultrasonograficzny przeznaczony do diagnostyki ortopedycznej, naczyniowej (Doppler) oraz uroginekologicznej,

•	Intuicyjne menu oraz interfejs użytkownika w języku polskim

•	Aparat o wysokiej rozdzielczości obrazu, umożliwiający precyzyjną diagnozę,

•	Zintegrowany system komputerowy z możliwością archiwizacji danych pacjentów oraz wyników badań.

Wymagania techniczne aparatu USG:

•	Ekran: minimum 21 cali, dotykowy, o wysokiej rozdzielczości,

•	Głębia penetracji ultradźwięków: minimum 30 cm,

•	Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis obrazu

•	Możliwość eksportu danych na zewnętrzne nośniki USB, archiwizacja obrazów w formatach DICOM, JPEG, AVI,

•	Zasilanie z sieci elektrycznej oraz akumulator pozwalający na minimum 1 godzinę pracy bez zasilania.

Głowice ultradźwiękowe:

•	Głowica liniowa do diagnostyki ortopedycznej:

o	Szerokość głowicy: minimum 40 mm,

o	Przeznaczona do badań stawów, ścięgien, mięśni.

•	Głowica do badań uroginekologicznych i jamy brzusznej:

o	Głębia penetracji: minimum 25 cm,

o	Zoptymalizowana do badań jamy brzusznej, narządów miednicy.

•	Głowica dopplerowska do badań naczyniowych:

o	Możliwość precyzyjnej oceny przepływów krwi.

Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, zdatne do użytku bez dodatkowych zakupów.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. -lub w terminie umówionym z Zamawiającym i za zgodą Zamawiającego.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, obejmującej dostawę asortymentu lub w innej formie za zgodą Zamawiającego.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

1. Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wskazanie przez Wykonawcę adresu e-mail, numerów telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

3. dołączenie kart katalogowych zawierających parametry sprzętu , nazwę i model.

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym;

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze należy dostarczyć do siedziby Spółki.

2. Oferta powinna być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.

3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert-100% cena.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 17.10.2024 r. do godz. 12:00

pocztą elektroniczną na adres e-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl  przy czym Oferent jest zobowiązany dostarczyć oryginał oferty na wezwanie Zamawiającego – jeśli zamawiający będzie tego wymagał, chyba, że dokumenty zostaną podpisane elektronicznie podpisem elektronicznym lub zgodnie z pzp.

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać:

- Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz Formularz cenowy stanowiący załączniki nr 2 do Zapytania ofertowego, zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;

- Kopie dokumentów, o których mowa w części V pkt 1 i 2 niniejszego Zapytania ofertowego

Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

Osoba odpowiedzialna formalnie – Marek Fajek tel. 572 729 876

Zapytania prosimy kierować na adres mfajek@szczawno-jedlina.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2) informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego