|  | Znak sprawy: NZP/28/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

...........................................................

Pieczęć Zamawiającego

OFERENCI

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 
130 000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z Formularzem ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w oparciu o poniższe warunki:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zapytanie ofertowe dotyczy:  Przeglądów i konserwacji systemów przyzywowych

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zgodnie z zakresem określonym we wzorze umowy

- Wykonanie przeglądu okresowego wszystkich zainstalowanych systemów przyzywowych

- Wykonanie testu zadziałania każdego przycisku przyzywowych

- Wykonanie testu zadziałania sygnalizatorów

- Usuwanie drobnych awarii w zainstalowanych systemach, stwierdzonych podczas przeglądu (np. wymiana żarówki, przełącznika itp.).

WYKAZ instalacji przyzywowych  w „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A.

| Lp. | Obiekt | Producent | Ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dom Zdrojowy Szczawno Zdrój I-sze piętro | ST-01 Zamel | 65 |
| 2. | Dom Zdrojowy Szczawno Zdrój III-cie piętro | ST-02 Zamel | 67 |
| 3. | Mieszko | ELEKTRO-SYGNAŁ z Łodzi | 38 |
| 4. | Teresa w Jedlinie Zdroju | SCHIMA Sp. z o.o. | 52 |
| 5. | ZPL Korona Piastowska | MSI AL-IN- ONE PC. | 4 |
| 6 | Dom Zdrojowy w Jedlinie Zdroju | Gorke Elektronic | 76 |

- Zaleca się, żeby Oferent przed złożeniem oferty zapoznał się z miejscem wykonywania usług.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia

- UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie wariantowej z wyceną wymaganą przez Zamawiającego i opcjonalnie proponowaną przez Wykonawcę.

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie przeglądów zainstalowanych systemów przyzywowych w terminie od 16 czerwca bieżącego roku do 16 czerwca każdego następnego roku (w przypadku podpisania umowy na okres dłuższy niż rok).

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 12 miesięcy od podpisania umowy, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy na okres dłuższy maksymalnie 3-letni, 
w  zależności od ceny oferty i w porozumieniu z Wykonawcą.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

W ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Spółki.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

- Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

- Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

- Wykazanie min. 3 referencji dotyczących należytego wykonania zamówień podobnego rodzaju.

- Oświadczenia zawarte we wzorze oferty.

VI. NAJISTOTNIEJSZE POSTANOWIENIA UMOWY

Zakres przedmiotowy umowy oraz wymagania stawiane Oferentowi tożsame z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę (wszystkie wymagane dokumenty i załączniki) sporządzoną w języku polskim, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl  przy czym Oferent jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dostarczyć oryginał oferty pocztą zwykłą (kurierską), gdyby budziły wątpliwości, chyba, że będą podpisane elektronicznie.

  - Oferta musi być kompletna tj. musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty i załączniki.

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VIII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz  załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 22.05.2024 r do godz. 14:00  pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl przy czym Oferent jest zobowiązany dostarczyć oryginał oferty pocztą zwykłą (kurierską) na wezwanie zamawiającego.

Oferta pod rygorem jej odrzucenia winna zawierać:

- Wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;

- Kopie dokumentów, o których mowa w części V pkt  niniejszego Zapytania ofertowego

- Oświadczenia zawarte we wzorze oferty.

Oferta i załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną z mocy prawa do reprezentowania Oferenta

X. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Sprawy formalne:

Marek Fajek – e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl

XI. ZAŁĄCZNIKI:

1) Formularz oferty

2) wzór umowy

3) informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego