| L.p. | Nazwa Sprzętu | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Cena brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | AUTOKLAW |  |  | CIS |  |  |  |  |  | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 CIS | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 Recepcja DZ | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa Sprzętu | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Cena brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | Defibrylator |  |  | Dom Zdrojowy |  |  |  |  |  | p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 Dom Zdrojowy I piętro | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa Sprzętu Urządz. | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk | PLANOWANY TERMIN P -przegląd R -remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana |  | Cena brutto |  | Uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ciśnieniomierz mechaniczny | TENSO MED | 2018 | DZ Ip. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 18.06.2020 |  |
| 2 | Ciśnieniomierz mechaniczny | SOHO 673859 | HONSUN CHINY 2013 | DZ Ip. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 01.2015r |  |
| 3 | Ciśnieniomierz mechaniczny | SOHO 663541 | HONSUN CHINY 2013 | DZ Ip. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 01.2014r. |  |
| 4 | Ciśnieniomierz mechaniczny | ABI KOJAK KaDeS 190051 | GERMANY | DZ Ip. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 01.2021r |  |
| 5 | Inhalator kompresorowy | OMNIBUS BR-CN116 | Medical Devices 02.03.202 | DZ Ip |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 14.04.2022 |  |
| 6 | Termometr bezdotykowy | DOZ PRODUKT 1701529 | Microlife AG Widnau Switzerland 2019 | DZ Ip |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 08.01 2021 |  |
| 7 | Lodówka przenośna | Typ model I241201920 | s.1101121241 | DZ Ip |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używana od 01.2021 |  |
| 8 | Termometr elektroniczny (lodówka) | 6730/2023 | Dostmann Electronik GmbH | DZ Ip |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 10.07.2023 |  |
| 9 | Aparat EKG ASPEL MINT EKG | Nr. serii 0233 | ASPEL S.A.Polska Zabierzów 11.05.2021 | DZ I p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 04.07. 2022 r. |  |
| 10 | Defibrylator | Nr seryjny 45229998 | LIVEPAK CR Plus 2016 | DZ I p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 02.2017 |  |
| 11 | Neebulizator (Porta-Neb) | SN 2006 PN 288819 | Respironics 2006 | D.Z I p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 2007 r. |  |
| 12 | Ciśnieniomierz MICROLIFE | 113651 | CHDE POLSKA S.A. | D.Z. 1 p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 04.2021 |  |
| 13 | Glucometr IXELL | 423110935004515B | Genexo sp z o.o. 05.2016 | D.Z 1 p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 01.2019 r. |  |
| 14 | Ssak medyczny Super Vega 2x2l | 2951 | GIMA SpA ITALY | D.Z. 1p |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 13.01. 2023 r. |  |
| 15 | Kardiomonitor | UP-7000 SN | SN J3300 RB00356 | D.Z. 1 p |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 07.07.2021 |  |
| 16 | SPIROMETR CONTEC | SP10 | Contec Medical System Co,Ltd.China | D.Z. 1 p |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 08.2021 |  |
| 17 | Resuscytator Manual AMBU | ADULT | XIAMEN COMPOWER MEDICAL TECH. R.Prod: 22.06.2020 | D.Z 1 p |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany 26.01.2021 |  |
| 18 | Reduktor tlenu MEDELINE | QALOT D5JA | MEDELINE 2007 | D.Z 1 p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 2007 r. |  |
| 19 | Automatyczny ciśnieniomierz Rossmax | SN: 205022003837 | Rossmax Swiss GmbH Switzerland | D Z 1 p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 13.05.2022 |  |
| 20 | Lampa Bakteriobójcza UV-C | NBVE 110/55 SN 2022 11490 | ULTRA-VIOL | DZ. I p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używana od 06.05.2022 |  |
| 21 | Lampa Bakteriobójcza UV-C | NBVE 110/55 SN 2022 11493 | ULTRA-VIOL | DZ I p. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używana od 06.05.2022 |  |
| 22 | Pulse Oximeter FINGERTIP | Model: YK 009 NS : 4286848912 | 4VISION | DZ I p |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 04.01.2023 |  |
| 23 | Pulse Oximeter CONTEC Gab.137 d.piel. | NS CMS 50 DL | Contek Medical Systems | D.Z .Ip |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 04.01.2023 |  |
| 24 | Pulse Oximeter FINGERTIP | NS Lk 87 | RoHS | gab. 135 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany Od 04.01.2023 |  |
| 25 | Pulse Oximeter FINGERTIP | NS Lk 87 | RoHS | gab. 135 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 04.012023 |  |
| 26 | Rękojeść do Laryngoskopu | AE-030-50S | P.H.I.E. ,,Inter Med.’’ | Dz Ip. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany Od 06.2022 |  |
| 27 | Termometr bezdotykowy | HORN 500 | Rossmax | DZ Ip. |  |  | P |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  | przegląd |  |  |  | Używany od 2020 r. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |  |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 DOM ZDROJOWY III P. | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| ## L.p. | Nazwa Sprzętu Urządz. | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk. | PLANOWANY TERMIN P -przegląd R -remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Cena brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | Aparat do kontroli RR zegarowy | 190181 | kades | III p DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 2 | Aparat do kontroli RR zegarowy | 2001023 | kades | III p D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 3 | Defibrylator | 45141862 | Lifepak CR plus 2016 | III p. D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 4 | Resuscytator | CP 681113 | 2023 Sinmed | IIIp. D Z |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | Przegląd |  |  |
| 5 | Nebulizator Porta Neb | PN 112948 I4 | Medic Aid 1999 | III p. D Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 6 | Nebulizator Porta Neb | PN56711 I4 | Media Aid 1998 | III p. D Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 7 | Inhalator typ BR-CN116 | 201105900652 | Omnibus Sprzęt med. S.C | III p .D..Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 8 | Resuscytator AMBU | Bag J012 | Laerdal Medical Cat no 845111 | III p. D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 9 | Aparat AMBU Nr3 | FDAK 002846 | Shinmed 2005 I3 | IIP. DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 10 | Aparat EKG Mr BLUE AsCard | 413/05 T8/748 | Aspel 2005 | III p. D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 11 | Glucometr IXell | 423110935045139 I 10 | Genexo 2011 | III p .D..Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 12 | Elektrokardiograf Aspel Mint ECG | 0126 | Aspel | III p .D..Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 13 | Kardiomonitor TYP MEC 1000 | AQ61B5279R T8/791 | 2006 Mindrey | III p D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 14 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | SN 2008 4693 | Ultra Viol 2008 | III p. D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd | ? |  |
| 15 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | SN: 202211489 | Ultra Viol 2022 | III p. D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd | ? |  |
| 16 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | SN: 202211488 | Ultra Viol 2022 | III p .D..Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 17 | Ssak elektryczny przejezdny | Yvuwell 7a-23d20201130231 | Electric Suction Apparatus | III p .D.Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 18 | Termometr bezdotykowy typ DOZ | SN 1702870 | DOZ Product 2019 | III p. D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 19 | Termometr bezdotykowy HTN | 0120 | Horn 2019 | III p .D..Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 20 | Automatyczny ciśnieniomierz stacjonarny PG800B69 | SN 1607037076 | Shenzhen Pango Electronic 2016 | III p .D..Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 21 | Ciśnieniomierz automatyczny ORO-N1_BASIC | 2004017058 | Oromed 2020 | III p .D.Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 22 | Ciśnieniomierz automatyczny ORO-N1_BASIC | 2004017060 | Oromed 2020 | III p D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 23 | Ciśnieniomierz automatyczny ORO-N1_BASIC | 2004019328 | Oromed 2020 | III p. D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 24 | Reduktor do butli z tlenem WIKA | MD100 | Mediline 2010 | III p .D..Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 25 | Pulsoksymetr Pulse Oximeter | Brak | 2020 | III p .D..Z |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 26 | Pulsoksymetr Pulse Oximeter | Brak | 2020 | III p .D.Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 27 | Pulsoksymetr Pulse Oximeter | Brak | 2020 | III p D.Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 28 | Pulsoksymetr Pulse Oximeter | brak | 2020 | III p. D. Z. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 29 | Laryngoskop (rękojeść) | AE 030-50S | Frix Surgical Instrumens 13.02.2020 | III p .D..Z |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 30 | Ciśnieniomierz automatyczny |  | Xiamen medical tech | III p D.Z |  |  |  |  |  | p |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 31 | Aparat do kontroli RR zegarowy | 1900405 | kades | IIIp D, Z |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 Fizjoterapia | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa Sprzętu | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk. | PLANOWANY TERMIN P -przegląd R -remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Cena brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | Aster Beta System | 608 | ASPEL | DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 2 | Cykloergometr | 35/08 | ASPEL | DZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 3 | Ciśnieniomierz |  |  | DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 4 | Ciśnieniomierz |  |  | DZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 5 | Ciśnieniomierz automatyczny |  |  | DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 6 | Aparat Ambu |  |  | 1xDZ, 1xKoron |  |  |  |  |  | p |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 7 | Reduktor tlenowy | DJAA | MEDLINE | DZ |  |  |  |  |  | p |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 8 | Ciśnieniomierz |  |  | Jedlina |  |  |  |  |  | p |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 9 | Ciśnieniomierz |  |  | DZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 MIESZKO | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa Sprzętu Urządz. | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk. | PLANOWANY TERMIN P -przegląd R -remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Cena brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | Elektrokardiograf Ascard B5 | SN35/04/ IR T8/690 | ASPEL 2004 | Mieszko |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do pom RR | KADES 161347 | Abikojak | Mieszko Zestaw p/wstrząs. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat do pom.RR automatyczny | SN2004017261 | Rossmax | Mieszko |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 08.2023 |
| 4 | Ambu | 090226 I3 | Headstar Medical 2009 | Mieszko |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inhalator Elisir | 043226/L8 | Astra Zeneca 2006 | Mieszko |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Waga elektroni- czna | 444623/14 | RADWAG 2014 | Mieszko |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | Legalizacja do 05.09.2024 |
| 7 | Lampa bakteriob. przepływowa dwufunk. | 20 2211491 |  | Mieszko Gab.zab |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| 8 | Lampa bakteriob. przepływowa | 20 2113528 |  | Mieszko Gab.zab |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | ? |
| 9 | Rękojeść laryngoskopu | AE-030-50S |  | Mieszko Gab.zab |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Reduktor tlenowy | 01833 | KORGIEL | Mieszko gab.zab |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Glukometr iXell | 4231109350045207 | GENEXO | Mieszko Gab.zab |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pulsoksymetr | SN20102103956 | CONTEC MEDICAL SYSTEM | Mieszko Gab.zab |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Termometr bezdotykowy | 1702948 | DOZ MICROLIFE | Mieszko Gab.zab. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ssak medyczny | SN181242 | PROMEDICA CA -MI | Mieszko Gab.zab |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 01.2024 |
| 15 | Wózek inwalidzki | YK9031 | INTCO | Mieszko Gab.zab. |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 MŁYNARZ | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa Sprzętu Urządz. | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk. | PLANOWANY TERMIN P -przegląd R -remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Cena brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1. | ELEKTROKARDIOGRAF AsCARD B5 | 244/03/ IR T 8 | ASPEL S.A 2003 | GAB ZAB. S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | INSTRUKCJA OBSŁUGI, BRAK ZALECEŃ PRODUCENTA |
| 2. | INHALATOR PORTA NEB (1) | 2001PN 154262 J 4 | MEDIC AID 2001 | GAB ZAB. S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | INHALATOR PORTA NEB (2) | 1999PN 112947 J4 | MEDIC AID 1999 | GAB ZAB. S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | APARAT AMBU | 180926 J 3 | INTER MED. 2018 | GAB ZAB. S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | INSTRUKCJA OBSŁUGI, BRAK ZALECEŃ PRODUCENTA |
| 5. | GLUKOMETR IXELL | 423131922005542B J 10 | GENEXO 2018 | GAB ZAB. S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | INSTRUKCJA OBSŁUGI, BRAK ZALECEŃ PRODUCENTA |
| 6. | SSAK ELEKTRYCZNY PRZEJEZDNY | SN20201130235 DZ 11.2021 | YUWEL | GAB. ZABIEGOWY |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | REDUKTOR DO BUTLI TLENOWEJ | 01570 02206 J 9 | ZPH KORGIEL WROCŁAW1999 | GAB ZAB. S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | INSTRUKCJA OBSŁUGI, BRAK ZALECEŃ PRODUCENTA |
| 8. | TERMOMETR BEZDOTYKOWY | 2003001 | MEDICAL CHINA 2020 | GAB ZAB. S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | GAB. ZABIEGOWY OD 01.2023 |
| 9 | CIŚNIENIO MIERZ ZEG (2) | 211491 KaDes | ABICOJAK | ZESTAW P/WSTRZĄS |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 09.2023 |
| 10 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA ULTRAVIOL NBVE 60 NL | SN 2008 4689 | ULTRAVIOL 2008 | S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | WAGA LEKARSKA | 43181 | 1964 | S-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGALIZACJA DO 05.09.2024 |
| 12 | PULSOKSYMETR | SB 210123409 | CMC MEDICAL | GAB. ZAB S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 01.2024 |
| 13 | CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRONICZNY | SN 2004019627 | OROMED | GABINET LEK. 4 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 01.08.2021 |
| 14 | CIŚNIENIOMIERZ ELEKTRONICZNY | SN 2004019479 | OROMED | GABINET LEK 111 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 01.08.2021 |
| 15 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA DWUFUNKCYJNANBVE 110/55 | SN 2022 11495 | ULTRAVIOL |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANA OD 22.04.2022 |
| 16 | CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY CYFROWY | SN 2004019784 | OROMED | GAB. ZABIGOWY S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYTKOWANY OD 15.03.2022 |
| 17 | LARYNGOSKOP | AE-030-50S |  | ZESTAW P/WSTRZĄS |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | ZESTAW P/WSTRZĄS OD 25.05.2022 |
| 18 | PULSOKSYMETR | LK 87 |  | GAB. LEK NR 4 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 12.2022 |
| 19 | PULSOKSYMETR | LK87 |  | GAB. LEK NR 111 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 12.2022 |
| 20 | WÓZEK INWALIDZKI | TO 364873 | VERMEIREN BELGIA | GAB. ZABIEGOWY S-3 |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | UŻYWANY OD 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 PIONIER | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa Sprzętu Urządz. | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk. | PLANOWANY TERMIN P -przegląd R -remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Cena brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | Ciśnieniomierz mechaniczny naramienny | KaDeS 210328 | ABI KOJAK 2021 | Pion- ier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  | Używany od 2023 Zepsuty – do kasacji |
| 2 | Ciśnieniomierz mechaniczny naramienny | Little Doctor A201812013230895 | Hamburg Niemcy 2012 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  | Używany od 06. 2021 r. |
| 3 | Termometr bezdotykowy | DOZ Microlife Sn 1705453 | Polska 2019 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 4 | Inhalator kompresowy | Omnibus BR -CN 116 2011059000650 | Medical Device 2020 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 5 | Waga lekarska CHARDER | C23029101 | Obelis S.A. 2023 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 6 | Laryngoskop | M50S | Farum | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  | Używany od 2009 r. |
| 7 | Glucometr IXELL | 4231320170000018 | Genexo Sp.zo.o. | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  | Używany od 2020 r. |
| 8 | Ssak elektryczny GIMA | 2956 | Gima Via Marconi Italy 09/2022 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 9 | Reduktor tlenu MEDELINE | 010718470 | MEDELINE 2007 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  | Używany od 2007 r. |
| 10 | Aparat AMBU jednorazowy | CP 681113 | Xiamen Compower Medical 29.06.2023 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 11 | Aparat EKG Aspel Mint | ECG v.07.102 S.N.318 | Aspel Polska 2022 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 12 | Ciśnieniomierz mechaniczny automatyczny | OROMED SN 2004015121 | 2020 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 13. | Ciśnieniomierz automatyczny | Rossmax SN 185090006313 | 2020 | Pionier |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 14 | Lampa bakteriobójcza UV-C przepływowa dwufunkcyjna | NBVE/110/55 Sn 2022 11494 | Ultra -Viol sp.j. 2022 |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  | ? |
| 15 | Pulsoksymetr | Lk 87 | 2022 |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 16 | Pulsoksymetr | Lk 87 | 2022 |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
| 17 | Termometr bezdotykowy | HORN 500 CH - 9442 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | przegląd |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 Dom Zdrojowy Punkt Szczepień | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa Sprzętu | Nr fabr. Nr inwent | Producent Rok prod. | Miejsce Użytk. | PLANOWANY TERMIN P -przegląd R -remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Cena brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | Pulsoksymetr |  | Maktoni | DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ciśnieniomierz automatyczny naramienny | MICROLIFE2020-12-1136434 | CHUDE POLSKA 2020 | DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Termometr bezdotykowy | HC 700 208072 | ROSSMAX 2020 | DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ciśnieniomierz mechaniczny naramienny | 190597 KADES | ABIKOJAK | DZ |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WYKAZ/HARMONOGRAM KONTROLI APARATURY MEDYCZNEJ, URZĄDZEŃ, SPRZĘTU ROK 2024 „TERESA” JEDLINA ZDRÓJ | NZP 27/2024 |
| --- | --- | --- |

| L.p. | Nazwa Sprzętu, urządzenia | Nr fabryczny, nr inwentaryzacyjny | Producent, rok produkcji | Miejsce, użytkownik | PLANOWANY TERMIN P -przegląd R -remont |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Czynność wykonywana | Wykonał (data, podpis) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |  |
| 1 | kardiomonitor | F7180822020B | COMEN TYP STAR 8000\2018 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa II |
| 2 | kardiomonitor | F7180822008B | COMEN TYP STAR 8000/2018 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa II |
| 2 | Kardiomonitor PRO PAC100 | SIN MO 14447 | 2004 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa II |
| 4 | Stacja Centralnego monitorowania | Star 8800 | 2018 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa II |
| 5 | Laryngoskop | Typ M50S | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przekazany do pioniera |  | Grupa II |
| 6 | Laryngoskop | Typ M50S | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa II |
| 7 | Pompa infuzyjna | 0105040/08 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa II |
| 8 | Pompa infuzyjna | 01405038/08 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GRUPA II |
| 9 | Pompa infuzujna | 0105039/08 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grupa II |
| 10 | Respirator | 12992/08 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.I |
| 11 | Defibrylator Corpus | 0871372 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 12 | Defibrylator Corpus | SM71372 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 13 | Holter Ekg | 0006661A3D73 1196 | 2021 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 14 | Holter Ekg | 000666184DA3 | 20021 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 15 | Holter Ekg | 0415 | 208 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.I |
| 16 | Holocard Beta+System = monitor | E85-05781 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.I |
| 17 | Łóżko rehabilitacyjne | LE08-t8\925 | Famed 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 18 | Łóżko rehabilitacyjne | 577t\8 9024 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 19 | Glukometr Xell | 423132017000008F |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 20 | Ssak elektryczny | Victoria | 3360 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 21 | Ssak nożny | G28SER SN42025 | 2005 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gr.II- |
| 22 | Ultrasonograf F6 (głowica +drukarka) | 400705 wxo | GE Ultra-Sound 2015 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gr.I |
| 23 | Aparat Ambu | Topster 2 | 2009 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gr.II |
| 24 | Aparat Ambu | Topster 2 | 2009 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 25 | Zestaw do wysiłku+bieżnia | B-612 47/08 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 26 | Wózek do transportu siedzącego | Typ 708D 708D 081209 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 27 | Wózek do transportu siedzacego | 708/b | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 28 | Wózek do transportu lezącego | 02044/08 | 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR. I |
| 29 | Wózek do transportu leżącego | WPO-30 | Famed 2008 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.II |
| 30 | Dozownik tlenu z reduktorem na panelu | 08081959 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR.I |
| 31 | Reduktor tlenowy | MD100SER 19/410372589 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GR. I |
| 32 | Instalacja przyzywowa alarmowa |  |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1xw m-cu przez pielęgniarkę |  | GR.II |
| 33 | Aparat EKG | R 350 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pulsyksometr AFK | POCE200430020HCE |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Aparat Ekg | RS38-232 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Aparat Ekg | 0212/8 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Aparat Ekg | 34/R725ZP |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Lampa bakteriobójcza | NBVE110/55 | 2021 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TERMOMETR HC700 | 2080072 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | INHALATOR porta NEB | 2006PNZ88821 | 2006 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ciśnieniomierz zegarowy | Typ SOHO110 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Waga osobowa | T8/945 | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Termometr wzorcowy | Dt-1/DT2 250122 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Spirometr | T/1320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Dozownik tlenu | 08089159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Reduktor tlenowy | I9/410372589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Glukometr Xell | 0197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Aparat RR | 191033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Aparat RR | 191727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |