|  | Znak sprawy: NZP/57/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

Szczawno Zdrój, dn. 19.11.2024

...........................................................

Pieczęć Zamawiającego

OFERENCI

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 
130 000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z Formularzem ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w oparciu o poniższe warunki:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zapytanie ofertowe dotyczy:

wykonania usługi przeglądu rocznego i konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej: lokalizacja Szczawno Zdrój - Dom Zdrojowy,  ul. Kolejowa 14 (kuchnia, punkt żywienia i pomieszczenia fitness) oraz Jedlina-Zdrój - Dom Zdrojowy, pl. Zdrojowy 1 i Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej Teresa (rehabilitacja, zpl).

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia

- W zakres zamówienia wchodzi:

I. Punkt żywienia – Dom Zdrojowy ul. Kolejowa 14, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.Przegląd centrali wentylacyjnej SV 3 N1-1A-N Numer fabryczny 14325, Typ urządzenia SV 3 N1-1A-N Rok produkcji 1999r.

2. Kontrola poprawności działania

3. Kontrola działania układu zasilania i sterowania, test automatyki, sprawdzenie ustawienia

sterowników, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory, przepustnice.

4. Wymiana filtrów.

II. ZPL Szczawno Zdrój, Rehabilitacja Dom Zdrojowy w Szczawnie Zdroju, ul. Kolejowa 14, 58-310 Szczawno-Zdrój

1.Przegląd centrali wentylacyjno – klimatyzacyjna nr 13865/11 firmy Clima-Produkt Sp. z o.o.

2. Kontrola poprawności działania

3. Kontrola działania układu zasilania i sterowania, test automatyki, sprawdzenie ustawienia

sterowników, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory, przepustnice.

4. Wymiana filtrów – kieszeniowy TYP: KB/3/6/200/20 Klasa: G3, wymiary 592xx592x200, G4 592x592x150/x1

III. . Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej „Teresa” ul. Plac Zdrojowy 9 58–330 Jedlina-Zdrój oraz  Dom Zdrojowy Plac Zdrojowy 1, 58-330 Jedlina-Zdrój.

1.Przegląd centrali wentylacyjna typ VS-15-R-PH-T Producent VTS Polska Sp. z o.o. Nr fabryczny 8-110-08-2015-00239

2. Kontrola poprawności działania

3. Kontrola działania układu zasilania i sterowania, test automatyki, sprawdzenie ustawienia

sterowników, kontrola działania elementów wykonawczych jak siłowniki, zawory, przepustnice.

4. Wymiana filtrów – filtr kasetowy klasy DEU4

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wizja lokalna możliwa w godzinach 8:00-14:00 po uprzednim umówieniu terminu tel. 693864663 Ireneusz Grzybowski

Ewentualne większe naprawy będą ustalane z Zamawiającym po dokonaniu przeglądu i uzgodnieniu ceny.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do uzgodnienia z zamawiającym – zakładany termin – do 14 dni od udzielenia zlecenia.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

W ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Spółki.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę należy przesłać do siedziby Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz  załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 22.11.2024. do godz. 14:00 pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Sprawy merytoryczne – Ireneusz Grzybowski   -    Dyr. Ds. Adm-Technicznych tel. 693864663

Sprawy formalne – Marek Fajek mfajek@szczawno-jedlina.pl tel. 572729876

X. ZAŁĄCZNIKI:

1) dokumenty pomocnicze – opis wentylacji

2) informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego