Uzdrowisko Szczawno Jedlina S.A.,

ul. Wojska Polskiego 6, 58-310 Szczawno Zdrój;

e-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl

Szczawno-Zdrój 16.10.2024r.

Dotyczy: odpowiedzi i zmianie terminu składania ofert  w sprawie NZP/51/2024

Przedmiot zamówienia obejmuje:

dostawy sprzętu medycznego –  aparatu ultrasonograficznego (USG) o wysokiej jakości obrazu, przeznaczonego do diagnostyki ortopedycznej, badań dopplerowskich oraz badań urologicznych i ginekologicznych do Domu Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

PYTANIA:

- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu USG o wysokiej jakości obrazu bez funkcjonalności ekranu dotykowego?

- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu USG o wysokiej jakości obrazu bez interfejsu użytkownika w języku polskim?

- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu USG zasilanego z akumulatora, pozwalającego na 15 minut pracy bez zasilania sieciowego?

- Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu USG o szerokości głowicy liniowej 38,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza także wskazane przez oferenta parametry.

UWAGA: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 18.10.2024 godz. 12:00