|  | Znak sprawy: NZP/61/2024 ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

Szczawno Zdrój, dn. 06.12.2024

...........................................................

Pieczęć Zamawiającego

OFERENCI

Działając na podstawie zapisów Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 
130 000 zł, prosimy o przygotowanie oferty cenowej zgodnie z Formularzem ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w oparciu o poniższe warunki:

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Zapytanie ofertowe dotyczy:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa i montaż UPS w związku z awarią windy.

Wykonawca zobowiązany jest dobrać UPS na podstawie poniższych informacji lub wizji lokalnej.

UWAGI:

Stary UPS, jaki był zamontowany to CES 4000, moc znamionowa to 4000VA (2800W, cos fi=0,7), jednofazowy, tryb pracy on-line.

W zakres zamówienia wchodzi też modyfikacja sterowania do pracy awaryjnej na czas dostawy nowego UPSa, aktualizacja dokumentacji ze względu na zmianę UPSa, (brak takiego UPS w produkcji), demontaż z nadszybia starego,  montaż nowego, wpisy w dziennik konserwacji.

Oferent/Wykonawca musi posiadać uprawnienia do konserwacji urządzeń dźwigowych, lub mieć asystę osoby z takimi uprawnieniami i dokonać stosownych wpisów w dziennik konserwacji.

UWAGA: Dostęp do nadszybia jest tylko przez drzwi szybowe, więc wymaga opuszczenia mobbing poniżej 3 przystanku,  wejścia awaryjnego na kabinę i stamtąd z drabiny, lub rusztowania wykonania prac, waga tego urządzenia to około 80kg.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia

Wymagana gwarancja – min. 24 m-ce

Miejsce dostawy i montażu: obiekt CIS ul. Sienkiewicza 5, Szczawno-Zdrój

II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wizja lokalna możliwa w godzinach 8:00-14:00 po uprzednim umówieniu terminu tel. 693864663 Ireneusz Grzybowski

Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy lub udzielenie zlecenia.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  do uzgodnienia z zamawiającym – zakładany termin – do 5 tygodni  od podpisania umowy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

W ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Spółki.

V. ISTOTNE WARUNKI STAWIANE OFERENTOM:

1. Prowadzenie działalności tożsamej z przedmiotem zamówienia. Oferent powinien przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

2. do oferty należy dołączyć informacje dot. adekwatnych uprawnień do wykonywania serwisu urządzeń dźwigowych.

3. do oferty należy dołączyć nazwę i model oferowanego urządzenia oraz kartę katalogową z opisem parametrów.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Ofertę należy przesłać do siedziby Spółki pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa potwierdzonego „za zgodność z oryginałem”.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

- będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz będzie spełniała warunki określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz  załącznikach;

- zawiera najkorzystniejszą cenę, zgodnie ze wskazanym kryterium oceny ofert.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 10.12.2024. do godz. 14:00 pocztą elektroniczną na adres e-mail mfajek@szczawno-jedlina.pl

IX. OSOBY DO KONTAKTU:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami są:

Sprawy merytoryczne – Ireneusz Grzybowski   -    Dyr. Ds. Adm-Technicznych tel. 693864663

Sprawy formalne – Marek Fajek mfajek@szczawno-jedlina.pl tel. 572729876

X. ZAŁĄCZNIKI:

1) wzór umowy

2) informacja RODO

Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

.........................................................................

Kierownik Zamawiającego